## Гармония С25 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-300 | [6 empty] | Гармония С25 2-300
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-300-3 | 300 | 55 | 3 | 121 | 87.3 | 0 | Гармония С25 2-300-3 | 300 | 78 | 3 | 121 | 137.1 | 0
Гармония С25 1-300-4 |  |  | 4 | 161 | 116.4 | 0 | Гармония С25 2-300-4 |  |  | 4 | 161 | 182.8 | 0
Гармония С25 1-300-5 |  |  | 5 | 201 | 145.5 | 0 | Гармония С25 2-300-5 |  |  | 5 | 201 | 228.5 | 0
Гармония С25 1-300-6 |  |  | 6 | 241 | 174.6 | 0 | Гармония С25 2-300-6 |  |  | 6 | 241 | 274.2 | 0
Гармония С25 1-300-7 |  |  | 7 | 281 | 203.7 | 0 | Гармония С25 2-300-7 |  |  | 7 | 281 | 319.9 | 0
Гармония С25 1-300-8 |  |  | 8 | 321 | 232.8 | 0 | Гармония С25 2-300-8 |  |  | 8 | 321 | 365.6 | 0
Гармония С25 1-300-9 |  |  | 9 | 361 | 261.9 | 0 | Гармония С25 2-300-9 |  |  | 9 | 361 | 411.3 | 0
Гармония С25 1-300-10 |  |  | 10 | 401 | 291 | 0 | Гармония С25 2-300-10 |  |  | 10 | 401 | 457 | 0
Гармония С25 1-300-11 |  |  | 11 | 441 | 320.1 | 0 | Гармония С25 2-300-11 |  |  | 11 | 441 | 502.7 | 0
Гармония С25 1-300-12 |  |  | 12 | 481 | 349.2 | 0 | Гармония С25 2-300-12 |  |  | 12 | 481 | 548.4 | 0
Гармония С25 1-300-13 |  |  | 13 | 521 | 378.3 | 0 | Гармония С25 2-300-13 |  |  | 13 | 521 | 594.1 | 0
Гармония С25 1-300-14 |  |  | 14 | 561 | 407.4 | 0 | Гармония С25 2-300-14 |  |  | 14 | 561 | 639.8 | 0
Гармония С25 1-300-15 |  |  | 15 | 601 | 436.5 | 0 | Гармония С25 2-300-15 |  |  | 15 | 601 | 685.5 | 0
Гармония С25 1-300-16 |  |  | 16 | 641 | 465.6 | 0 | Гармония С25 2-300-16 |  |  | 16 | 641 | 731.2 | 0
Гармония С25 1-300-17 |  |  | 17 | 681 | 494.7 | 0 | Гармония С25 2-300-17 |  |  | 17 | 681 | 776.9 | 0
Гармония С25 1-300-18 |  |  | 18 | 721 | 523.8 | 0 | Гармония С25 2-300-18 |  |  | 18 | 721 | 822.6 | 0
Гармония С25 1-300-19 |  |  | 19 | 761 | 552.9 | 0 | Гармония С25 2-300-19 |  |  | 19 | 761 | 868.3 | 0
Гармония С25 1-300-20 |  |  | 20 | 801 | 582 | 0 | Гармония С25 2-300-20 |  |  | 20 | 801 | 914 | 0
Гармония С25 1-300-21 |  |  | 21 | 841 | 611.1 | 0 | Гармония С25 2-300-21 |  |  | 21 | 841 | 959.7 | 0
Гармония С25 1-300-22 |  |  | 22 | 881 | 640.2 | 0 | Гармония С25 2-300-22 |  |  | 22 | 881 | 1005.4 | 0
Гармония С25 1-300-23 |  |  | 23 | 921 | 669.3 | 0 | Гармония С25 2-300-23 |  |  | 23 | 921 | 1051.1 | 0
Гармония С25 1-300-24 |  |  | 24 | 961 | 698.4 | 0 | Гармония С25 2-300-24 |  |  | 24 | 961 | 1096.8 | 0
Гармония С25 1-300-25 |  |  | 25 | 1001 | 727.5 | 0 | Гармония С25 2-300-25 |  |  | 25 | 1001 | 1142.5 | 0
Гармония С25 1-300-26 |  |  | 26 | 1041 | 756.6 | 0 | Гармония С25 2-300-26 |  |  | 26 | 1041 | 1188.2 | 0
Гармония С25 1-300-27 |  |  | 27 | 1081 | 785.7 | 0 | Гармония С25 2-300-27 |  |  | 27 | 1081 | 1233.9 | 0
Гармония С25 1-300-28 |  |  | 28 | 1121 | 814.8 | 0 | Гармония С25 2-300-28 |  |  | 28 | 1121 | 1279.6 | 0
Гармония С25 1-300-29 |  |  | 29 | 1161 | 843.9 | 0 | Гармония С25 2-300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1325.3 | 0
Гармония С25 1-300-30 |  |  | 30 | 1201 | 873 | 0 | Гармония С25 2-300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1371 | 0
Гармония С25 1-300-31 |  |  | 31 | 1241 | 902.1 | 0 | Гармония С25 2-300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1416.7 | 0
Гармония С25 1-300-32 |  |  | 32 | 1281 | 931.2 | 0 | Гармония С25 2-300-32 |  |  | 32 | 1281 | 1462.4 | 0
Гармония С25 1-300-33 |  |  | 33 | 1321 | 960.3 | 0 | Гармония С25 2-300-33 |  |  | 33 | 1321 | 1508.1 | 0
Гармония С25 1-300-34 |  |  | 34 | 1361 | 989.4 | 0 | Гармония С25 2-300-34 |  |  | 34 | 1361 | 1553.8 | 0
Гармония С25 1-300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1018.5 | 0 | Гармония С25 2-300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1599.5 | 0
Гармония С25 1-300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1047.6 | 0 | Гармония С25 2-300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1645.2 | 0
Гармония С25 1-300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1076.7 | 0 | Гармония С25 2-300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1690.9 | 0
Гармония С25 1-300-38 |  |  | 38 | 1521 | 1105.8 | 0 | Гармония С25 2-300-38 |  |  | 38 | 1521 | 1736.6 | 0
Гармония С25 1-300-39 |  |  | 39 | 1561 | 1134.9 | 0 | Гармония С25 2-300-39 |  |  | 39 | 1561 | 1782.3 | 0
Гармония С25 1-300-40 |  |  | 40 | 1601 | 1164 | 0 | Гармония С25 2-300-40 |  |  | 40 | 1601 | 1828 | 0
Гармония С25 1-300-41 |  |  | 41 | 1641 | 1193.1 | 0 | Гармония С25 2-300-41 |  |  | 41 | 1641 | 1873.7 | 0
Гармония С25 1-300-42 |  |  | 42 | 1681 | 1222.2 | 0 | Гармония С25 2-300-42 |  |  | 42 | 1681 | 1919.4 | 0
Гармония С25 1-300-43 |  |  | 43 | 1721 | 1251.3 | 0 | Гармония С25 2-300-43 |  |  | 43 | 1721 | 1965.1 | 0
Гармония С25 1-300-44 |  |  | 44 | 1761 | 1280.4 | 0 | Гармония С25 2-300-44 |  |  | 44 | 1761 | 2010.8 | 0
Гармония С25 1-300-45 |  |  | 45 | 1801 | 1309.5 | 0 | Гармония С25 2-300-45 |  |  | 45 | 1801 | 2056.5 | 0
Гармония С25 1-300-46 |  |  | 46 | 1841 | 1338.6 | 0 | Гармония С25 2-300-46 |  |  | 46 | 1841 | 2102.2 | 0
Гармония С25 1-300-47 |  |  | 47 | 1881 | 1367.7 | 0 | Гармония С25 2-300-47 |  |  | 47 | 1881 | 2147.9 | 0
Гармония С25 1-300-48 |  |  | 48 | 1921 | 1396.8 | 0 | Гармония С25 2-300-48 |  |  | 48 | 1921 | 2193.6 | 0
Гармония С25 1-300-49 |  |  | 49 | 1961 | 1425.9 | 0 | Гармония С25 2-300-49 |  |  | 49 | 1961 | 2239.3 | 0
Гармония С25 1-300-50 |  |  | 50 | 2001 | 1455 | 0 | Гармония С25 2-300-50 |  |  | 50 | 2001 | 2285 | 0
Гармония С25 1-300-51 |  |  | 51 | 2041 | 1484.1 | 0 | Гармония С25 2-300-51 |  |  | 51 | 2041 | 2330.7 | 0
Гармония С25 1-300-52 |  |  | 52 | 2081 | 1513.2 | 0 | Гармония С25 2-300-52 |  |  | 52 | 2081 | 2376.4 | 0
Гармония С25 1-300-53 |  |  | 53 | 2121 | 1542.3 | 0 | Гармония С25 2-300-53 |  |  | 53 | 2121 | 2422.1 | 0
Гармония С25 1-300-54 |  |  | 54 | 2161 | 1571.4 | 0 | Гармония С25 2-300-54 |  |  | 54 | 2161 | 2467.8 | 0
Гармония С25 1-300-55 |  |  | 55 | 2201 | 1600.5 | 0 | Гармония С25 2-300-55 |  |  | 55 | 2201 | 2513.5 | 0
Гармония С25 1-300-56 |  |  | 56 | 2241 | 1629.6 | 0 | Гармония С25 2-300-56 |  |  | 56 | 2241 | 2559.2 | 0

## Гармония С25 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-500 | [6 empty] | Гармония С25 2-500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-500-3 | 500 | 55 | 3 | 121 | 141.9 | 0 | Гармония С25 2-500-3 | 500 | 78 | 3 | 121 | 216 | 0
Гармония С25 1-500-4 |  |  | 4 | 161 | 189.2 | 0 | Гармония С25 2-500-4 |  |  | 4 | 161 | 288 | 0
Гармония С25 1-500-5 |  |  | 5 | 201 | 236.5 | 0 | Гармония С25 2-500-5 |  |  | 5 | 201 | 360 | 0
Гармония С25 1-500-6 |  |  | 6 | 241 | 283.8 | 0 | Гармония С25 2-500-6 |  |  | 6 | 241 | 432 | 0
Гармония С25 1-500-7 |  |  | 7 | 281 | 331.1 | 0 | Гармония С25 2-500-7 |  |  | 7 | 281 | 504 | 0
Гармония С25 1-500-8 |  |  | 8 | 321 | 378.4 | 0 | Гармония С25 2-500-8 |  |  | 8 | 321 | 576 | 0
Гармония С25 1-500-9 |  |  | 9 | 361 | 425.7 | 0 | Гармония С25 2-500-9 |  |  | 9 | 361 | 648 | 0
Гармония С25 1-500-10 |  |  | 10 | 401 | 473 | 0 | Гармония С25 2-500-10 |  |  | 10 | 401 | 720 | 0
Гармония С25 1-500-11 |  |  | 11 | 441 | 520.3 | 0 | Гармония С25 2-500-11 |  |  | 11 | 441 | 792 | 0
Гармония С25 1-500-12 |  |  | 12 | 481 | 567.6 | 0 | Гармония С25 2-500-12 |  |  | 12 | 481 | 864 | 0
Гармония С25 1-500-13 |  |  | 13 | 521 | 614.9 | 0 | Гармония С25 2-500-13 |  |  | 13 | 521 | 936 | 0
Гармония С25 1-500-14 |  |  | 14 | 561 | 662.2 | 0 | Гармония С25 2-500-14 |  |  | 14 | 561 | 1008 | 0
Гармония С25 1-500-15 |  |  | 15 | 601 | 709.5 | 0 | Гармония С25 2-500-15 |  |  | 15 | 601 | 1080 | 0
Гармония С25 1-500-16 |  |  | 16 | 641 | 756.8 | 0 | Гармония С25 2-500-16 |  |  | 16 | 641 | 1152 | 0
Гармония С25 1-500-17 |  |  | 17 | 681 | 804.1 | 0 | Гармония С25 2-500-17 |  |  | 17 | 681 | 1224 | 0
Гармония С25 1-500-18 |  |  | 18 | 721 | 851.4 | 0 | Гармония С25 2-500-18 |  |  | 18 | 721 | 1296 | 0
Гармония С25 1-500-19 |  |  | 19 | 761 | 898.7 | 0 | Гармония С25 2-500-19 |  |  | 19 | 761 | 1368 | 0
Гармония С25 1-500-20 |  |  | 20 | 801 | 946 | 0 | Гармония С25 2-500-20 |  |  | 20 | 801 | 1440 | 0
Гармония С25 1-500-21 |  |  | 21 | 841 | 993.3 | 0 | Гармония С25 2-500-21 |  |  | 21 | 841 | 1512 | 0
Гармония С25 1-500-22 |  |  | 22 | 881 | 1040.6 | 0 | Гармония С25 2-500-22 |  |  | 22 | 881 | 1584 | 0
Гармония С25 1-500-23 |  |  | 23 | 921 | 1087.9 | 0 | Гармония С25 2-500-23 |  |  | 23 | 921 | 1656 | 0
Гармония С25 1-500-24 |  |  | 24 | 961 | 1135.2 | 0 | Гармония С25 2-500-24 |  |  | 24 | 961 | 1728 | 0
Гармония С25 1-500-25 |  |  | 25 | 1001 | 1182.5 | 0 | Гармония С25 2-500-25 |  |  | 25 | 1001 | 1800 | 0
Гармония С25 1-500-26 |  |  | 26 | 1041 | 1229.8 | 0 | Гармония С25 2-500-26 |  |  | 26 | 1041 | 1872 | 0
Гармония С25 1-500-27 |  |  | 27 | 1081 | 1277.1 | 0 | Гармония С25 2-500-27 |  |  | 27 | 1081 | 1944 | 0
Гармония С25 1-500-28 |  |  | 28 | 1121 | 1324.4 | 0 | Гармония С25 2-500-28 |  |  | 28 | 1121 | 2016 | 0
Гармония С25 1-500-29 |  |  | 29 | 1161 | 1371.7 | 0 | Гармония С25 2-500-29 |  |  | 29 | 1161 | 2088 | 0
Гармония С25 1-500-30 |  |  | 30 | 1201 | 1419 | 0 | Гармония С25 2-500-30 |  |  | 30 | 1201 | 2160 | 0
Гармония С25 1-500-31 |  |  | 31 | 1241 | 1466.3 | 0 | Гармония С25 2-500-31 |  |  | 31 | 1241 | 2232 | 0
Гармония С25 1-500-32 |  |  | 32 | 1281 | 1513.6 | 0 | Гармония С25 2-500-32 |  |  | 32 | 1281 | 2304 | 0
Гармония С25 1-500-33 |  |  | 33 | 1321 | 1560.9 | 0 | Гармония С25 2-500-33 |  |  | 33 | 1321 | 2376 | 0
Гармония С25 1-500-34 |  |  | 34 | 1361 | 1608.2 | 0 | Гармония С25 2-500-34 |  |  | 34 | 1361 | 2448 | 0
Гармония С25 1-500-35 |  |  | 35 | 1401 | 1655.5 | 0 | Гармония С25 2-500-35 |  |  | 35 | 1401 | 2520 | 0
Гармония С25 1-500-36 |  |  | 36 | 1441 | 1702.8 | 0 | Гармония С25 2-500-36 |  |  | 36 | 1441 | 2592 | 0
Гармония С25 1-500-37 |  |  | 37 | 1481 | 1750.1 | 0 | Гармония С25 2-500-37 |  |  | 37 | 1481 | 2664 | 0
Гармония С25 1-500-38 |  |  | 38 | 1521 | 1797.4 | 0 | Гармония С25 2-500-38 |  |  | 38 | 1521 | 2736 | 0
Гармония С25 1-500-39 |  |  | 39 | 1561 | 1844.7 | 0 | Гармония С25 2-500-39 |  |  | 39 | 1561 | 2808 | 0
Гармония С25 1-500-40 |  |  | 40 | 1601 | 1892 | 0 | Гармония С25 2-500-40 |  |  | 40 | 1601 | 2880 | 0
Гармония С25 1-500-41 |  |  | 41 | 1641 | 1939.3 | 0 | Гармония С25 2-500-41 |  |  | 41 | 1641 | 2952 | 0
Гармония С25 1-500-42 |  |  | 42 | 1681 | 1986.6 | 0 | Гармония С25 2-500-42 |  |  | 42 | 1681 | 3024 | 0
Гармония С25 1-500-43 |  |  | 43 | 1721 | 2033.9 | 0 | Гармония С25 2-500-43 |  |  | 43 | 1721 | 3096 | 0
Гармония С25 1-500-44 |  |  | 44 | 1761 | 2081.2 | 0 | Гармония С25 2-500-44 |  |  | 44 | 1761 | 3168 | 0
Гармония С25 1-500-45 |  |  | 45 | 1801 | 2128.5 | 0 | Гармония С25 2-500-45 |  |  | 45 | 1801 | 3240 | 0
Гармония С25 1-500-46 |  |  | 46 | 1841 | 2175.8 | 0 | Гармония С25 2-500-46 |  |  | 46 | 1841 | 3312 | 0
Гармония С25 1-500-47 |  |  | 47 | 1881 | 2223.1 | 0 | Гармония С25 2-500-47 |  |  | 47 | 1881 | 3384 | 0
Гармония С25 1-500-48 |  |  | 48 | 1921 | 2270.4 | 0 | Гармония С25 2-500-48 |  |  | 48 | 1921 | 3456 | 0
Гармония С25 1-500-49 |  |  | 49 | 1961 | 2317.7 | 0 | Гармония С25 2-500-49 |  |  | 49 | 1961 | 3528 | 0
Гармония С25 1-500-50 |  |  | 50 | 2001 | 2365 | 0 | Гармония С25 2-500-50 |  |  | 50 | 2001 | 3600 | 0
Гармония С25 1-500-51 |  |  | 51 | 2041 | 2412.3 | 0 | Гармония С25 2-500-51 |  |  | 51 | 2041 | 3672 | 0
Гармония С25 1-500-52 |  |  | 52 | 2081 | 2459.6 | 0 | Гармония С25 2-500-52 |  |  | 52 | 2081 | 3744 | 0
Гармония С25 1-500-53 |  |  | 53 | 2121 | 2506.9 | 0 | Гармония С25 2-500-53 |  |  | 53 | 2121 | 3816 | 0
Гармония С25 1-500-54 |  |  | 54 | 2161 | 2554.2 | 0 | Гармония С25 2-500-54 |  |  | 54 | 2161 | 3888 | 0
Гармония С25 1-500-55 |  |  | 55 | 2201 | 2601.5 | 0 | Гармония С25 2-500-55 |  |  | 55 | 2201 | 3960 | 0
Гармония С25 1-500-56 |  |  | 56 | 2241 | 2648.8 | 0 | Гармония С25 2-500-56 |  |  | 56 | 2241 | 4032 | 0

## Гармония С25 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-750 | [6 empty] | Гармония С25 2-750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-750-3 | 750 | 55 | 3 | 121 | 180.6 | 0 | Гармония С25 2-750-3 | 750 | 78 | 3 | 121 | 288.6 | 0
Гармония С25 1-750-4 |  |  | 4 | 161 | 240.8 | 0 | Гармония С25 2-750-4 |  |  | 4 | 161 | 384.8 | 0
Гармония С25 1-750-5 |  |  | 5 | 201 | 301 | 0 | Гармония С25 2-750-5 |  |  | 5 | 201 | 481 | 0
Гармония С25 1-750-6 |  |  | 6 | 241 | 361.2 | 0 | Гармония С25 2-750-6 |  |  | 6 | 241 | 577.2 | 0
Гармония С25 1-750-7 |  |  | 7 | 281 | 421.4 | 0 | Гармония С25 2-750-7 |  |  | 7 | 281 | 673.4 | 0
Гармония С25 1-750-8 |  |  | 8 | 321 | 481.6 | 0 | Гармония С25 2-750-8 |  |  | 8 | 321 | 769.6 | 0
Гармония С25 1-750-9 |  |  | 9 | 361 | 541.8 | 0 | Гармония С25 2-750-9 |  |  | 9 | 361 | 865.8 | 0
Гармония С25 1-750-10 |  |  | 10 | 401 | 602 | 0 | Гармония С25 2-750-10 |  |  | 10 | 401 | 962 | 0
Гармония С25 1-750-11 |  |  | 11 | 441 | 662.2 | 0 | Гармония С25 2-750-11 |  |  | 11 | 441 | 1058.2 | 0
Гармония С25 1-750-12 |  |  | 12 | 481 | 722.4 | 0 | Гармония С25 2-750-12 |  |  | 12 | 481 | 1154.4 | 0
Гармония С25 1-750-13 |  |  | 13 | 521 | 782.6 | 0 | Гармония С25 2-750-13 |  |  | 13 | 521 | 1250.6 | 0
Гармония С25 1-750-14 |  |  | 14 | 561 | 842.8 | 0 | Гармония С25 2-750-14 |  |  | 14 | 561 | 1346.8 | 0
Гармония С25 1-750-15 |  |  | 15 | 601 | 903 | 0 | Гармония С25 2-750-15 |  |  | 15 | 601 | 1443 | 0
Гармония С25 1-750-16 |  |  | 16 | 641 | 963.2 | 0 | Гармония С25 2-750-16 |  |  | 16 | 641 | 1539.2 | 0
Гармония С25 1-750-17 |  |  | 17 | 681 | 1023.4 | 0 | Гармония С25 2-750-17 |  |  | 17 | 681 | 1635.4 | 0
Гармония С25 1-750-18 |  |  | 18 | 721 | 1083.6 | 0 | Гармония С25 2-750-18 |  |  | 18 | 721 | 1731.6 | 0
Гармония С25 1-750-19 |  |  | 19 | 761 | 1143.8 | 0 | Гармония С25 2-750-19 |  |  | 19 | 761 | 1827.8 | 0
Гармония С25 1-750-20 |  |  | 20 | 801 | 1204 | 0 | Гармония С25 2-750-20 |  |  | 20 | 801 | 1924 | 0
Гармония С25 1-750-21 |  |  | 21 | 841 | 1264.2 | 0 | Гармония С25 2-750-21 |  |  | 21 | 841 | 2020.2 | 0
Гармония С25 1-750-22 |  |  | 22 | 881 | 1324.4 | 0 | Гармония С25 2-750-22 |  |  | 22 | 881 | 2116.4 | 0
Гармония С25 1-750-23 |  |  | 23 | 921 | 1384.6 | 0 | Гармония С25 2-750-23 |  |  | 23 | 921 | 2212.6 | 0
Гармония С25 1-750-24 |  |  | 24 | 961 | 1444.8 | 0 | Гармония С25 2-750-24 |  |  | 24 | 961 | 2308.8 | 0
Гармония С25 1-750-25 |  |  | 25 | 1001 | 1505 | 0 | Гармония С25 2-750-25 |  |  | 25 | 1001 | 2405 | 0
Гармония С25 1-750-26 |  |  | 26 | 1041 | 1565.2 | 0 | Гармония С25 2-750-26 |  |  | 26 | 1041 | 2501.2 | 0
Гармония С25 1-750-27 |  |  | 27 | 1081 | 1625.4 | 0 | Гармония С25 2-750-27 |  |  | 27 | 1081 | 2597.4 | 0
Гармония С25 1-750-28 |  |  | 28 | 1121 | 1685.6 | 0 | Гармония С25 2-750-28 |  |  | 28 | 1121 | 2693.6 | 0
Гармония С25 1-750-29 |  |  | 29 | 1161 | 1745.8 | 0 | Гармония С25 2-750-29 |  |  | 29 | 1161 | 2789.8 | 0
Гармония С25 1-750-30 |  |  | 30 | 1201 | 1806 | 0 | Гармония С25 2-750-30 |  |  | 30 | 1201 | 2886 | 0
Гармония С25 1-750-31 |  |  | 31 | 1241 | 1866.2 | 0 | Гармония С25 2-750-31 |  |  | 31 | 1241 | 2982.2 | 0
Гармония С25 1-750-32 |  |  | 32 | 1281 | 1926.4 | 0 | Гармония С25 2-750-32 |  |  | 32 | 1281 | 3078.4 | 0
Гармония С25 1-750-33 |  |  | 33 | 1321 | 1986.6 | 0 | Гармония С25 2-750-33 |  |  | 33 | 1321 | 3174.6 | 0
Гармония С25 1-750-34 |  |  | 34 | 1361 | 2046.8 | 0 | Гармония С25 2-750-34 |  |  | 34 | 1361 | 3270.8 | 0
Гармония С25 1-750-35 |  |  | 35 | 1401 | 2107 | 0 | Гармония С25 2-750-35 |  |  | 35 | 1401 | 3367 | 0
Гармония С25 1-750-36 |  |  | 36 | 1441 | 2167.2 | 0 | Гармония С25 2-750-36 |  |  | 36 | 1441 | 3463.2 | 0
Гармония С25 1-750-37 |  |  | 37 | 1481 | 2227.4 | 0 | Гармония С25 2-750-37 |  |  | 37 | 1481 | 3559.4 | 0
Гармония С25 1-750-38 |  |  | 38 | 1521 | 2287.6 | 0 | Гармония С25 2-750-38 |  |  | 38 | 1521 | 3655.6 | 0
Гармония С25 1-750-39 |  |  | 39 | 1561 | 2347.8 | 0 | Гармония С25 2-750-39 |  |  | 39 | 1561 | 3751.8 | 0
Гармония С25 1-750-40 |  |  | 40 | 1601 | 2408 | 0 | Гармония С25 2-750-40 |  |  | 40 | 1601 | 3848 | 0
Гармония С25 1-750-41 |  |  | 41 | 1641 | 2468.2 | 0 | Гармония С25 2-750-41 |  |  | 41 | 1641 | 3944.2 | 0
Гармония С25 1-750-42 |  |  | 42 | 1681 | 2528.4 | 0 | Гармония С25 2-750-42 |  |  | 42 | 1681 | 4040.4 | 0
Гармония С25 1-750-43 |  |  | 43 | 1721 | 2588.6 | 0 | Гармония С25 2-750-43 |  |  | 43 | 1721 | 4136.6 | 0
Гармония С25 1-750-44 |  |  | 44 | 1761 | 2648.8 | 0 | Гармония С25 2-750-44 |  |  | 44 | 1761 | 4232.8 | 0
Гармония С25 1-750-45 |  |  | 45 | 1801 | 2709 | 0 | Гармония С25 2-750-45 |  |  | 45 | 1801 | 4329 | 0
Гармония С25 1-750-46 |  |  | 46 | 1841 | 2769.2 | 0 | Гармония С25 2-750-46 |  |  | 46 | 1841 | 4425.2 | 0
Гармония С25 1-750-47 |  |  | 47 | 1881 | 2829.4 | 0 | Гармония С25 2-750-47 |  |  | 47 | 1881 | 4521.4 | 0
Гармония С25 1-750-48 |  |  | 48 | 1921 | 2889.6 | 0 | Гармония С25 2-750-48 |  |  | 48 | 1921 | 4617.6 | 0
Гармония С25 1-750-49 |  |  | 49 | 1961 | 2949.8 | 0 | Гармония С25 2-750-49 |  |  | 49 | 1961 | 4713.8 | 0
Гармония С25 1-750-50 |  |  | 50 | 2001 | 3010 | 0 | Гармония С25 2-750-50 |  |  | 50 | 2001 | 4810 | 0
Гармония С25 1-750-51 |  |  | 51 | 2041 | 3070.2 | 0
Гармония С25 1-750-52 |  |  | 52 | 2081 | 3130.4 | 0
Гармония С25 1-750-53 |  |  | 53 | 2121 | 3190.6 | 0
Гармония С25 1-750-54 |  |  | 54 | 2161 | 3250.8 | 0
Гармония С25 1-750-55 |  |  | 55 | 2201 | 3311 | 0
Гармония С25 1-750-56 |  |  | 56 | 2241 | 3371.2 | 0

## Гармония С25 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-1000 | [6 empty] | Гармония С25 2-1000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-1000-3 | 1000 | 55 | 3 | 121 | 232.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-3 | 1000 | 78 | 3 | 121 | 372 | 0
Гармония С25 1-1000-4 |  |  | 4 | 161 | 310 | 0 | Гармония С25 2-1000-4 |  |  | 4 | 161 | 496 | 0
Гармония С25 1-1000-5 |  |  | 5 | 201 | 387.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-5 |  |  | 5 | 201 | 620 | 0
Гармония С25 1-1000-6 |  |  | 6 | 241 | 465 | 0 | Гармония С25 2-1000-6 |  |  | 6 | 241 | 744 | 0
Гармония С25 1-1000-7 |  |  | 7 | 281 | 542.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-7 |  |  | 7 | 281 | 868 | 0
Гармония С25 1-1000-8 |  |  | 8 | 321 | 620 | 0 | Гармония С25 2-1000-8 |  |  | 8 | 321 | 992 | 0
Гармония С25 1-1000-9 |  |  | 9 | 361 | 697.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-9 |  |  | 9 | 361 | 1116 | 0
Гармония С25 1-1000-10 |  |  | 10 | 401 | 775 | 0 | Гармония С25 2-1000-10 |  |  | 10 | 401 | 1240 | 0
Гармония С25 1-1000-11 |  |  | 11 | 441 | 852.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1364 | 0
Гармония С25 1-1000-12 |  |  | 12 | 481 | 930 | 0 | Гармония С25 2-1000-12 |  |  | 12 | 481 | 1488 | 0
Гармония С25 1-1000-13 |  |  | 13 | 521 | 1007.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-13 |  |  | 13 | 521 | 1612 | 0
Гармония С25 1-1000-14 |  |  | 14 | 561 | 1085 | 0 | Гармония С25 2-1000-14 |  |  | 14 | 561 | 1736 | 0
Гармония С25 1-1000-15 |  |  | 15 | 601 | 1162.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-15 |  |  | 15 | 601 | 1860 | 0
Гармония С25 1-1000-16 |  |  | 16 | 641 | 1240 | 0 | Гармония С25 2-1000-16 |  |  | 16 | 641 | 1984 | 0
Гармония С25 1-1000-17 |  |  | 17 | 681 | 1317.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-17 |  |  | 17 | 681 | 2108 | 0
Гармония С25 1-1000-18 |  |  | 18 | 721 | 1395 | 0 | Гармония С25 2-1000-18 |  |  | 18 | 721 | 2232 | 0
Гармония С25 1-1000-19 |  |  | 19 | 761 | 1472.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-19 |  |  | 19 | 761 | 2356 | 0
Гармония С25 1-1000-20 |  |  | 20 | 801 | 1550 | 0 | Гармония С25 2-1000-20 |  |  | 20 | 801 | 2480 | 0
Гармония С25 1-1000-21 |  |  | 21 | 841 | 1627.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-21 |  |  | 21 | 841 | 2604 | 0
Гармония С25 1-1000-22 |  |  | 22 | 881 | 1705 | 0 | Гармония С25 2-1000-22 |  |  | 22 | 881 | 2728 | 0
Гармония С25 1-1000-23 |  |  | 23 | 921 | 1782.5 | 0 | Гармония С25 2-1000-23 |  |  | 23 | 921 | 2852 | 0
Гармония С25 1-1000-24 |  |  | 24 | 961 | 1860 | 0 | Гармония С25 2-1000-24 |  |  | 24 | 961 | 2976 | 0

## Гармония С25 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-1250 | [6 empty] | Гармония С25 2-1250
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-1250-3 | 1250 | 55 | 3 | 121 | 285 | 0 | Гармония С25 2-1250-3 | 1250 | 78 | 3 | 121 | 454.5 | 0
Гармония С25 1-1250-4 |  |  | 4 | 161 | 380 | 0 | Гармония С25 2-1250-4 |  |  | 4 | 161 | 606 | 0
Гармония С25 1-1250-5 |  |  | 5 | 201 | 475 | 0 | Гармония С25 2-1250-5 |  |  | 5 | 201 | 757.5 | 0
Гармония С25 1-1250-6 |  |  | 6 | 241 | 570 | 0 | Гармония С25 2-1250-6 |  |  | 6 | 241 | 909 | 0
Гармония С25 1-1250-7 |  |  | 7 | 281 | 665 | 0 | Гармония С25 2-1250-7 |  |  | 7 | 281 | 1060.5 | 0
Гармония С25 1-1250-8 |  |  | 8 | 321 | 760 | 0 | Гармония С25 2-1250-8 |  |  | 8 | 321 | 1212 | 0
Гармония С25 1-1250-9 |  |  | 9 | 361 | 855 | 0 | Гармония С25 2-1250-9 |  |  | 9 | 361 | 1363.5 | 0
Гармония С25 1-1250-10 |  |  | 10 | 401 | 950 | 0 | Гармония С25 2-1250-10 |  |  | 10 | 401 | 1515 | 0
Гармония С25 1-1250-11 |  |  | 11 | 441 | 1045 | 0 | Гармония С25 2-1250-11 |  |  | 11 | 441 | 1666.5 | 0
Гармония С25 1-1250-12 |  |  | 12 | 481 | 1140 | 0 | Гармония С25 2-1250-12 |  |  | 12 | 481 | 1818 | 0
Гармония С25 1-1250-13 |  |  | 13 | 521 | 1235 | 0 | Гармония С25 2-1250-13 |  |  | 13 | 521 | 1969.5 | 0
Гармония С25 1-1250-14 |  |  | 14 | 561 | 1330 | 0 | Гармония С25 2-1250-14 |  |  | 14 | 561 | 2121 | 0
Гармония С25 1-1250-15 |  |  | 15 | 601 | 1425 | 0 | Гармония С25 2-1250-15 |  |  | 15 | 601 | 2272.5 | 0
Гармония С25 1-1250-16 |  |  | 16 | 641 | 1520 | 0 | Гармония С25 2-1250-16 |  |  | 16 | 641 | 2424 | 0
Гармония С25 1-1250-17 |  |  | 17 | 681 | 1615 | 0 | Гармония С25 2-1250-17 |  |  | 17 | 681 | 2575.5 | 0
Гармония С25 1-1250-18 |  |  | 18 | 721 | 1710 | 0 | Гармония С25 2-1250-18 |  |  | 18 | 721 | 2727 | 0
Гармония С25 1-1250-19 |  |  | 19 | 761 | 1805 | 0 | Гармония С25 2-1250-19 |  |  | 19 | 761 | 2878.5 | 0
Гармония С25 1-1250-20 |  |  | 20 | 801 | 1900 | 0 | Гармония С25 2-1250-20 |  |  | 20 | 801 | 3030 | 0
Гармония С25 1-1250-21 |  |  | 21 | 841 | 1995 | 0 | Гармония С25 2-1250-21 |  |  | 21 | 841 | 3181.5 | 0
Гармония С25 1-1250-22 |  |  | 22 | 881 | 2090 | 0 | Гармония С25 2-1250-22 |  |  | 22 | 881 | 3333 | 0
Гармония С25 1-1250-23 |  |  | 23 | 921 | 2185 | 0 | Гармония С25 2-1250-23 |  |  | 23 | 921 | 3484.5 | 0
Гармония С25 1-1250-24 |  |  | 24 | 961 | 2280 | 0 | Гармония С25 2-1250-24 |  |  | 24 | 961 | 3636 | 0

## Гармония С25 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-1500 | [6 empty] | Гармония С25 2-1500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-1500-3 | 1500 | 55 | 3 | 121 | 337.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-3 | 1500 | 78 | 3 | 121 | 536.1 | 0
Гармония С25 1-1500-4 |  |  | 4 | 161 | 450 | 0 | Гармония С25 2-1500-4 |  |  | 4 | 161 | 714.8 | 0
Гармония С25 1-1500-5 |  |  | 5 | 201 | 562.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-5 |  |  | 5 | 201 | 893.5 | 0
Гармония С25 1-1500-6 |  |  | 6 | 241 | 675 | 0 | Гармония С25 2-1500-6 |  |  | 6 | 241 | 1072.2 | 0
Гармония С25 1-1500-7 |  |  | 7 | 281 | 787.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-7 |  |  | 7 | 281 | 1250.9 | 0
Гармония С25 1-1500-8 |  |  | 8 | 321 | 900 | 0 | Гармония С25 2-1500-8 |  |  | 8 | 321 | 1429.6 | 0
Гармония С25 1-1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1012.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1608.3 | 0
Гармония С25 1-1500-10 |  |  | 10 | 401 | 1125 | 0 | Гармония С25 2-1500-10 |  |  | 10 | 401 | 1787 | 0
Гармония С25 1-1500-11 |  |  | 11 | 441 | 1237.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-11 |  |  | 11 | 441 | 1965.7 | 0
Гармония С25 1-1500-12 |  |  | 12 | 481 | 1350 | 0 | Гармония С25 2-1500-12 |  |  | 12 | 481 | 2144.4 | 0
Гармония С25 1-1500-13 |  |  | 13 | 521 | 1462.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-13 |  |  | 13 | 521 | 2323.1 | 0
Гармония С25 1-1500-14 |  |  | 14 | 561 | 1575 | 0 | Гармония С25 2-1500-14 |  |  | 14 | 561 | 2501.8 | 0
Гармония С25 1-1500-15 |  |  | 15 | 601 | 1687.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-15 |  |  | 15 | 601 | 2680.5 | 0
Гармония С25 1-1500-16 |  |  | 16 | 641 | 1800 | 0 | Гармония С25 2-1500-16 |  |  | 16 | 641 | 2859.2 | 0
Гармония С25 1-1500-17 |  |  | 17 | 681 | 1912.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-17 |  |  | 17 | 681 | 3037.9 | 0
Гармония С25 1-1500-18 |  |  | 18 | 721 | 2025 | 0 | Гармония С25 2-1500-18 |  |  | 18 | 721 | 3216.6 | 0
Гармония С25 1-1500-19 |  |  | 19 | 761 | 2137.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-19 |  |  | 19 | 761 | 3395.3 | 0
Гармония С25 1-1500-20 |  |  | 20 | 801 | 2250 | 0 | Гармония С25 2-1500-20 |  |  | 20 | 801 | 3574 | 0
Гармония С25 1-1500-21 |  |  | 21 | 841 | 2362.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-21 |  |  | 21 | 841 | 3752.7 | 0
Гармония С25 1-1500-22 |  |  | 22 | 881 | 2475 | 0 | Гармония С25 2-1500-22 |  |  | 22 | 881 | 3931.4 | 0
Гармония С25 1-1500-23 |  |  | 23 | 921 | 2587.5 | 0 | Гармония С25 2-1500-23 |  |  | 23 | 921 | 4110.1 | 0
Гармония С25 1-1500-24 |  |  | 24 | 961 | 2700 | 0 | Гармония С25 2-1500-24 |  |  | 24 | 961 | 4288.8 | 0

## Гармония С25 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-1750 | [6 empty] | Гармония С25 2-1750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-1750-3 | 1750 | 55 | 3 | 121 | 390.3 | 0 | Гармония С25 2-1750-3 | 1750 | 78 | 3 | 121 | 617.4 | 0
Гармония С25 1-1750-4 |  |  | 4 | 161 | 520.4 | 0 | Гармония С25 2-1750-4 |  |  | 4 | 161 | 823.2 | 0
Гармония С25 1-1750-5 |  |  | 5 | 201 | 650.5 | 0 | Гармония С25 2-1750-5 |  |  | 5 | 201 | 1029 | 0
Гармония С25 1-1750-6 |  |  | 6 | 241 | 780.6 | 0 | Гармония С25 2-1750-6 |  |  | 6 | 241 | 1234.8 | 0
Гармония С25 1-1750-7 |  |  | 7 | 281 | 910.7 | 0 | Гармония С25 2-1750-7 |  |  | 7 | 281 | 1440.6 | 0
Гармония С25 1-1750-8 |  |  | 8 | 321 | 1040.8 | 0 | Гармония С25 2-1750-8 |  |  | 8 | 321 | 1646.4 | 0
Гармония С25 1-1750-9 |  |  | 9 | 361 | 1170.9 | 0 | Гармония С25 2-1750-9 |  |  | 9 | 361 | 1852.2 | 0
Гармония С25 1-1750-10 |  |  | 10 | 401 | 1301 | 0 | Гармония С25 2-1750-10 |  |  | 10 | 401 | 2058 | 0
Гармония С25 1-1750-11 |  |  | 11 | 441 | 1431.1 | 0 | Гармония С25 2-1750-11 |  |  | 11 | 441 | 2263.8 | 0
Гармония С25 1-1750-12 |  |  | 12 | 481 | 1561.2 | 0 | Гармония С25 2-1750-12 |  |  | 12 | 481 | 2469.6 | 0
Гармония С25 1-1750-13 |  |  | 13 | 521 | 1691.3 | 0 | Гармония С25 2-1750-13 |  |  | 13 | 521 | 2675.4 | 0
Гармония С25 1-1750-14 |  |  | 14 | 561 | 1821.4 | 0 | Гармония С25 2-1750-14 |  |  | 14 | 561 | 2881.2 | 0
Гармония С25 1-1750-15 |  |  | 15 | 601 | 1951.5 | 0 | Гармония С25 2-1750-15 |  |  | 15 | 601 | 3087 | 0
Гармония С25 1-1750-16 |  |  | 16 | 641 | 2081.6 | 0 | Гармония С25 2-1750-16 |  |  | 16 | 641 | 3292.8 | 0
Гармония С25 1-1750-17 |  |  | 17 | 681 | 2211.7 | 0 | Гармония С25 2-1750-17 |  |  | 17 | 681 | 3498.6 | 0
Гармония С25 1-1750-18 |  |  | 18 | 721 | 2341.8 | 0 | Гармония С25 2-1750-18 |  |  | 18 | 721 | 3704.4 | 0
Гармония С25 1-1750-19 |  |  | 19 | 761 | 2471.9 | 0 | Гармония С25 2-1750-19 |  |  | 19 | 761 | 3910.2 | 0
Гармония С25 1-1750-20 |  |  | 20 | 801 | 2602 | 0 | Гармония С25 2-1750-20 |  |  | 20 | 801 | 4116 | 0
Гармония С25 1-1750-21 |  |  | 21 | 841 | 2732.1 | 0 | Гармония С25 2-1750-21 |  |  | 21 | 841 | 4321.8 | 0
Гармония С25 1-1750-22 |  |  | 22 | 881 | 2862.2 | 0 | Гармония С25 2-1750-22 |  |  | 22 | 881 | 4527.6 | 0
Гармония С25 1-1750-23 |  |  | 23 | 921 | 2992.3 | 0 | Гармония С25 2-1750-23 |  |  | 23 | 921 | 4733.4 | 0
Гармония С25 1-1750-24 |  |  | 24 | 961 | 3122.4 | 0 | Гармония С25 2-1750-24 |  |  | 24 | 961 | 4939.2 | 0

## Гармония С25 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония С25 1-2000 | [6 empty] | Гармония С25 2-2000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония С25 1-2000-3 | 2000 | 55 | 3 | 121 | 443.7 | 0 | Гармония С25 2-2000-3 | 2000 | 78 | 3 | 121 | 698.1 | 0
Гармония С25 1-2000-4 |  |  | 4 | 161 | 591.6 | 0 | Гармония С25 2-2000-4 |  |  | 4 | 161 | 930.8 | 0
Гармония С25 1-2000-5 |  |  | 5 | 201 | 739.5 | 0 | Гармония С25 2-2000-5 |  |  | 5 | 201 | 1163.5 | 0
Гармония С25 1-2000-6 |  |  | 6 | 241 | 887.4 | 0 | Гармония С25 2-2000-6 |  |  | 6 | 241 | 1396.2 | 0
Гармония С25 1-2000-7 |  |  | 7 | 281 | 1035.3 | 0 | Гармония С25 2-2000-7 |  |  | 7 | 281 | 1628.9 | 0
Гармония С25 1-2000-8 |  |  | 8 | 321 | 1183.2 | 0 | Гармония С25 2-2000-8 |  |  | 8 | 321 | 1861.6 | 0
Гармония С25 1-2000-9 |  |  | 9 | 361 | 1331.1 | 0 | Гармония С25 2-2000-9 |  |  | 9 | 361 | 2094.3 | 0
Гармония С25 1-2000-10 |  |  | 10 | 401 | 1479 | 0 | Гармония С25 2-2000-10 |  |  | 10 | 401 | 2327 | 0
Гармония С25 1-2000-11 |  |  | 11 | 441 | 1626.9 | 0 | Гармония С25 2-2000-11 |  |  | 11 | 441 | 2559.7 | 0
Гармония С25 1-2000-12 |  |  | 12 | 481 | 1774.8 | 0 | Гармония С25 2-2000-12 |  |  | 12 | 481 | 2792.4 | 0
Гармония С25 1-2000-13 |  |  | 13 | 521 | 1922.7 | 0 | Гармония С25 2-2000-13 |  |  | 13 | 521 | 3025.1 | 0
Гармония С25 1-2000-14 |  |  | 14 | 561 | 2070.6 | 0 | Гармония С25 2-2000-14 |  |  | 14 | 561 | 3257.8 | 0
Гармония С25 1-2000-15 |  |  | 15 | 601 | 2218.5 | 0 | Гармония С25 2-2000-15 |  |  | 15 | 601 | 3490.5 | 0
Гармония С25 1-2000-16 |  |  | 16 | 641 | 2366.4 | 0 | Гармония С25 2-2000-16 |  |  | 16 | 641 | 3723.2 | 0
Гармония С25 1-2000-17 |  |  | 17 | 681 | 2514.3 | 0 | Гармония С25 2-2000-17 |  |  | 17 | 681 | 3955.9 | 0
Гармония С25 1-2000-18 |  |  | 18 | 721 | 2662.2 | 0 | Гармония С25 2-2000-18 |  |  | 18 | 721 | 4188.6 | 0
Гармония С25 1-2000-19 |  |  | 19 | 761 | 2810.1 | 0 | Гармония С25 2-2000-19 |  |  | 19 | 761 | 4421.3 | 0
Гармония С25 1-2000-20 |  |  | 20 | 801 | 2958 | 0 | Гармония С25 2-2000-20 |  |  | 20 | 801 | 4654 | 0
Гармония С25 1-2000-21 |  |  | 21 | 841 | 3105.9 | 0 | Гармония С25 2-2000-21 |  |  | 21 | 841 | 4886.7 | 0
Гармония С25 1-2000-22 |  |  | 22 | 881 | 3253.8 | 0 | Гармония С25 2-2000-22 |  |  | 22 | 881 | 5119.4 | 0
Гармония С25 1-2000-23 |  |  | 23 | 921 | 3401.7 | 0 | Гармония С25 2-2000-23 |  |  | 23 | 921 | 5352.1 | 0
Гармония С25 1-2000-24 |  |  | 24 | 961 | 3549.6 | 0